## Отчет ЦТ
| Акт (расширенный отчет) о проведении диагностики клапана |  |  |  | установки
| Данные по объекту: |  | Краткая спецификация на клапан:
| Объект: |  | Позиция
| Цех |  | Серийный номер
| Отделение/установка |  | Модель клапана
Производитель
DN/PN (ANSI)
Позиционер
Давление питания, bar
Привод (положение безопасности)
Модель привода
Движение хода клапана
Материал сальника
РЕЗУЛЬТАТ ЦИКЛИЧЕСКОГО ТЕСТА
Время прямого хода, сек.
Время обратного хода, сек.
Количество выполненных циклов
Диапазон выполнения теста, %
Общее время теста, сек.
ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ ПОЗИЦИОНЕРА
Перемещение 0-100-0, %, время задержки 10 сек.
Перемещение 0-50-100-50-0, %, время задержки 10 сек.
Перемещение 0-25-50-75-100-75-50-25-0, %, время задержки 10 сек.
Переход с задержкой в положении 25%, 1 мин.
Переход с задержкой в положении 50%, 1 мин.
Переход с задержкой в положении 75%, 1 мин.
Время прямого хода, сек
Время обратного хода, сек
Результат испытаний
ДАТА:
Когцевой выключатель "открыто-закрыто"
Когцевой выключатель "закрыто-открыто"
Соленоидный клапан (DO1)
Соленоидный клапан (DO2)
Соленоидный клапан (DO3)
Соленоидный клапан (DO4)
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Разработано ООО "РДК Системс"